УТВЕРЖДЕНО

приказом директора ОГБУ «Наследие»                                                                                                                                 от 20.05.2025  №33

Положение                                                                                                                                                                     о порядке действий при возникновении  аварийных ситуаций                                                                                                                  в ОГБУ «Наследие»

- Общие положения

1.1. Под аварией понимают какое-либо повреждение оборудования, самого здания или сооружения, в котором трудятся работники, нарушение производственного процесса, которое привело или могло привести к потере или повреждению имущества и поражению или гибели людей.

1.2. Причины аварий  могут быть различными:

- человеческий фактор:

- стихийное природное бедствие;

- дефекты, допущенные при проектировании или строительстве зданий и сооружений.

- ошибки монтажа технических систем;

- нарушение технологии производства и правил безопасности;

- несоблюдение работниками правил эксплуатации транспорта, оборудования, машин и механизмов.

2. Виды аварийных ситуаций.

2.1.  Пожар, возгорание.

2.1.2. Руководство предприятия должно обеспечить помещение средствами тушения огня, на производстве должна работать система оповещения, кнопки сигнализации, а персонал должен пройти инструктаж по противопожарной безопасности.

2.1.3. В случае пожара работники компании должны:                                                                                                                             - немедленно прекратить рабочий процесс:

- дать сигнал тревоги по предприятию;

- сообщить в службу противопожарной безопасности;

- начать эвакуацию;

- попытаться локализовать возгорание имеющимися на предприятии средствами;

- руководство учреждения должно выделить должностное лицо, которое обязано встретить пожарную службу и проинформировать о масштабах возгорания.

2.2. Авария при работе с электричеством, выход из строя электрооборудования.

2.2.1. Ситуация может быт связана с перепадом электрического напряжения, замыканием сети, разрывом или повреждением электрической магистрали. На предприятиях также должен проводиться инструктаж по взаимодействию с электрооборудованием.

2.2.2. Сотрудник, обнаруживший аварийную ситуацию, обязан отключить от сети оборудование и сиюминутно проинформировать коллег и руководство.

2.2.3. Следующим действием является оповещение пожарной службы в случае необходимости и локализации возгорания с помощью огнетушителей.

2.3. Аварийная ситуация при погрузке и разгрузке.

2.3.1. Возможны ситуации, в которых персонал получает серьезные травмы из-за неисправности лестниц или переноса тяжести. От руководства требуется предварительно проводить инструктаж и объяснять правила безопасности рабочим. В случае возникновения подобной аварийной ситуации от персонала требуется немедленно сообщить о происшествии руководству и вызвать бригаду скорой помощи или штатного медработника.

2.4. Аварийная ситуация при работе на высоте 1,8м. Есть определенные категории работ, которые выполняются только на высоте. К ним относятся, в первую очередь, строительные, ремонтные, монтажные, клининговые работы. Закон относит к верхолазным работам любые, которые производятся на расстоянии свыше 1,8 метров от земли. Существует ряд инструкций и нормативных требований, регламентирующих подобную работу. Работодатель должен отслеживать соответствие этим нормам на предприятии.

3.Действия, когда аварийная ситуация                                                                                                       в учреждении уже произошла

3.1. Обязанности работодателя перед своим персоналом установлены в ст. 228 ТК РФ:

-  немедленная организация помощи пострадавшим и при необходимости доставка их в учреждение здравоохранения;

- немедленная организация первой медицинской помощи;

- принятие срочных мер по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других сотрудников;

- при возможности сохранить до начала расследования аварии обстановку, какой она была на момент происшествия;

- в случае невозможности ее сохранения во имя безопасности других лиц – зафиксировать обстановку с помощью фотографий, составления схем и других подобных мероприятий. Немедленно проинформировать органы и службы, определенные законом и другими нормативными актами для таких ситуаций.

4. Профилактика аварийных ситуаций

4.1. Полная гарантия отсутствия аварий на предприятии невозможна. Минимизировать риски руководитель может с помощью:

- наличия документации, четко регламентирующей границы ответственности работников;

- соответствия документации требованиям, предъявляемым к тому или иному виду деятельности;

- отлаженной кадровой работы по информированию работников о правилах техники безопасности.

5. План ликвидации аварийных ситуаций

5.1. План ликвидации аварийных ситуаций разрабатывается в учреждениях для того, чтобы персонал умел среагировать и вовремя приступить к ликвидации последствий аварий,  с учетом ситуаций, характерных для конкретного объекта.

5.2. Содержание плана:

- силы и средства, которые понадобятся для локализации и ликвидации аварии, необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных служб, порядок взаимодействия данных сил и средств;

- состав и порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств для локализации и ликвидации аварии;

- первоочередные действия при получении сигнала об аварии;

- действия персонала по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- материально-техническое обеспечение операций и мероприятий по локализации и ликвидации  аварий.

План ликвидации аварийных ситуаций в учреждении утверждается генеральным директором или ответственным по охране труда в учреждении.